- О пожарной безопасности

Прокуратурой Каширского района проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности объектов массового пребывания людей, объектов транспортной инфраструктуры, потенциально-опасных объектов.

Прокуратурой при проведении проверки выявлено, что в нарушение ст.ст. 34, 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее - ППР), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25,04.2012 г. № 390, ст. 1 Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в здании стационарного отделения БУЗ ВО «Каширская РБ»:

- руководитель организации и работник, ответственный за пожарную безопасность на объекте, не обучены пожарно-техническому минимуму;

- отсутствует специальная утвержденная и согласованная с отделением надзорной деятельности программа вводного и первичного инструктажа;

- отсутствует план эвакуации людей при пожаре, соответствующий требованиям ГОСТ 12.2.143-2002;

- на путях эвакуации, в коридорах 1-го и 2-го этажах для покрытия пола применены горючие материалы;

- здание стационара не оборудовано радиотелекоммуникационной системой, обеспечивающей передачу сигнала о пожаре с АУПС на узел связи подразделения, ответственного за противопожарную защиту объекта (ПЧ №41);

- автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре не исправны;

- здание стационара не обеспечено необходимым количеством первичных средств пожаротушения.

Аналогичные нарушения выявлены в здании поликлиники БУЗ ВО «Каширская РБ», в 6 врачебных амбулаториях Каширского муниципального района.

В связи с чем, в адрес главного врача БУЗ ВО «Каширская РБ» внесено представление об устранении нарушений законодательства.

Также прокуратурой района проверены ООО «БУНГЕ СНГ», ООО «Пром-Нефть-Сервис», ОАО «Каширское АТП», кафе «Трэк -Холл", выявлен ряд нарушений.

По результатам проведенной проверки прокуратурой района внесено 8 представлений об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, 7 постановлений о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, в суд направлено 1 исковое заявление.

Ход устранения нарушений юридическими лицами прокуратурой района взят на контроль.

- Прокурор района

советник юстиции                        А.К. Кныш

Т.Ю. Медведева, тел. (47342) 4-13-23